## Table 1
2024年度娄底职业技术学院水电材料定点采购商品 定价报价表
序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 型号规格 | 单位 | 建议 价格 | 供应商报价 | 备注
1 | 一开开关 | 公牛 | 浙江 | 一开 | 个 | 9
2 | 二开开关 | 公牛 | 浙江 | 二开 | 个 | 10
3 | 三开开关 | 公牛 | 浙江 | 三开 | 个 | 12
4 | 四开开关 | 公牛 | 浙江 | 四开 | 个 | 16
5 | 五孔插座 | 公牛 | 浙江 | 五孔 | 个 | 12
6 | 一开五孔插座 | 公牛 | 浙江 | 一开五孔 | 个 | 14
7 | 16A三孔 | 公牛 | 浙江 | 16A | 个 | 16
8 | 一开开关 | 松本 | 广东 | 一开 | 个 | 8
9 | 二开开关 | 松本 | 广东 | 二开 | 个 | 10
10 | 三开开关 | 松本 | 广东 | 三开 | 个 | 10
11 | 五孔插座 | 松本 | 广东 | 五孔 | 个 | 10
12 | 一开五孔插座 | 松本 | 广东 | 一开五孔 | 个 | 15
13 | 16A三孔 | 松本 | 广东 | 16A | 个 | 14
14 | 1.8米插板 | 公牛 | 浙江 | 1.8米(3位) | 块 | 34
15 | 1.8米插板 | 公牛 | 浙江 | 1.8米(5位) | 块 | 50
16 | 3.0米插板 | 公牛 | 浙江 | 3.0米(6位) | 块 | 60
17 | T820W直管 | 公牛 | 浙江 | 1.2米 | 个 | 15
18 | 600*600平板灯 | 公牛 | 浙江 |  | 个 | 120
19 | 300*600平板灯 | 公牛 | 浙江 |  | 个 | 85
20 | 12W贴片灯 | 公牛 | 浙江 | 12W |  | 26
21 | 18W贴片灯 | 公牛 | 浙江 | 18W | 个 | 30
22 | 28W贴片灯 | 公牛 | 浙江 | 28W | 个 | 35
23 | 声控球泡5W | 公牛 | 浙江 |  | 个 | 22
24 | 3-8W雷达感应灯 | 公牛 | 浙江 | 3-8W | 个 | 25
25 | 12W雷达感应吸顶灯 | 公牛 | 浙江 | 12W | 个 | 70
26 | T8LED12W直管 | 佛山 | 广东 | 1.0米 | 根 | 11
27 | T8LED超薄支架 | 公牛 | 浙江 | 1.2米 | 个 | 14
28 | T8双管支架 | 公牛 | 浙江 | 1.2米 | 套 | 32
29 | 雷达感应吸顶灯 | 佛山 | 广东 | 12W | 个 | 58
30 | LED球泡3W | 佛山 | 广东 | 3W | 个 | 7
31 | LED球泡5-8W | 佛山 | 广东 | 5W-8W | 个 | 11
32 | LED球泡10W | 佛山 | 广东 | 10W-8W | 个 | 14
33 | LED球泡20-28W | 佛山 | 广东 | 20W-28W | 个 | 24
34 | LED球泡35W | 佛山 | 广东 | 35W | 个 | 35
35 | 空气开关1P20A | 德力西/正泰 | 浙江 | 1P20A | 个 | 7
36 | 空气开关1P32A | 德力西/正泰 | 浙江 | 1P32A | 个 | 9
37 | 空气开关1P63A | 德力西/正泰 | 浙江 | 1P63A | 个 | 10
38 | 空气开关2P20A | 德力西/正泰 | 浙江 | 2P20A | 个 | 15
39 | 空气开关2P32A | 德力西/正泰 | 浙江 | 2P32A | 个 | 16
40 | 空气开关2P63A | 德力西/正泰 | 浙江 | 2P63A | 个 | 16
41 | 空气开关3P32A | 德力西/正泰 | 浙江 | 3P32A | 个 | 22
42 | 空气开关3P63A | 德力西/正泰 | 浙江 | 3P63A | 个 | 28
43 | 空气开关4P32A | 德力西/正泰 | 浙江 | 4P32A | 个 | 32
44 | 空气开关4P63A | 德力西/正泰 | 浙江 | 4P63A | 个 | 35
45 | 空气开关2P100A | 德力西/正泰 | 浙江 | 2P100A | 个 | 35
46 | 空气开关3P100A | 德力西/正泰 | 浙江 | 3P100A | 个 | 75
47 | 漏电开关1P16A | 德力西/正泰 | 浙江 | 1P16A | 个 | 23
48 | 漏电开关1P32A | 德力西/正泰 | 浙江 | 1P32A | 个 | 23
49 | 漏电开关1P63A | 德力西/正泰 | 浙江 | 1P63A | 个 | 35
50 | 漏电开关2P20A | 德力西/正泰 | 浙江 | 2P20A | 个 | 34
51 | 漏电开关2P32A | 德力西/正泰 | 浙江 | 2P32A | 个 | 38
52 | 漏电开关2P63A | 德力西/正泰 | 浙江 | 2P63A | 个 | 42
53 | 塑壳空气开关 | 德力西/正泰 | 浙江 | 100A | 个 | 125
54 | 塑壳空气开关 | 德力西/正泰 | 浙江 | 160A | 个 | 185
55 | 塑壳空气开关 | 德力西/正泰 | 浙江 | 250A | 个 | 235
56 | 时光控开关 | 德力西/正泰 | 浙江 | 20A | 个 | 60
57 | 漏电开关2P100A | 德力西 | 浙江 | 2P100A | 个 | 125
58 | 100A漏电开关 | 正泰 | 浙江 | 三相四线 | 个 | 135
59 | 160A漏电开关 | 正泰 | 浙江 | 三相四线 | 个 | 265
60 | 250A漏电开关 | 正泰 | 浙江 | 三相四线 | 个 | 345
61 | 400A漏电开关 | 正泰 | 浙江 | 三相四线 | 个 | 850
62 | 86修补器 | 三泰 | 湖南 |  | 个 | 1
63 | 接线端子 | 德力西 | 江苏 |  | 个 | 15
64 | 二眼插头 | 深思 | 长沙 | 10A2眼 | 个 | 2
65 | 三眼插头 | 深思 | 长沙 | 10A三眼 | 个 | 5
66 | 三眼插头 | 深思 | 长沙 | 16A三眼 | 个 | 6
67 | 明装平口灯座 | 松本 | 广东 | 86 | 个 | 5
68 | 底盒 | 深思 | 湖南 | 暗装盒 | 个 | 2
69 | 底盒 | 深思 | 湖南 | 明装 | 个 | 2
70 | 吊灯头 | 深思 | 长沙 | 罗口 | 个 | 3
71 | 电胶布 | 深思 | 长沙 |  | 卷 | 3
72 | 电胶布 | 德力西 | 浙江 |  | 卷 | 4
73 | 玻璃胶 | 深思 | 广东 |  | 瓶 | 12
74 | 泡沫胶 | 经阁 | 广东 | 450# | 个 | 15
75 | 2-4位配电箱 | 深思 | 长沙 | 2-4 | 个 | 20
76 | 4-7位配电箱 | 深思 | 长沙 | 4-7 | 个 | 25
77 | 8-12位配电箱 | 深思 | 长沙 | 8-12 | 个 | 40
78 | 15-18位配电箱 | 深思 | 长沙 | 15-18 | 个 | 55
79 | 18-24位配电箱 | 深思 | 长沙 | 18-24 | 个 | 90
80 | 扎带 |  |  | 200# | 包 | 10
81 | 扎带 |  |  | 300# | 包 | 12
82 | 扎带 |  |  | 350# | 包 | 18
83 | 扎带 |  |  | 500# | 包 | 30
84 | 线管卡 | 阳塑 | 湖南 | 16# | 包 | 5
85 | 线管卡 | 阳塑 | 湖南 | 20# | 包 | 6
86 | 线管卡 | 阳塑 | 湖南 | 25# | 包 | 6
87 | 线管卡 | 阳塑 | 湖南 | 32# | 包 | 7
88 | 加厚双面胶 | 和立 | 湖南 |  | 卷 | 3
89 | 防水高压胶布 | 顺飞 | 广东 |  | 卷 | 10
90 | 电线卡8#-10# | 深思 | 湖南 |  | 包 | 5
91 | 16PVC线管 | 联塑 | 广东 | 16# | 根 | 3.2
92 | 20PVC线管 | 联塑 | 广东 | 20# | 根 | 3.5
93 | 25PVC线管 | 联塑 | 广东 | 25# | 根 | 5.5
94 | 32PVC线管 | 联塑 | 广东 | 32# | 根 | 7
95 | 50PVC线管 | 联塑 | 广东 | 50# | 根 | 11
96 | 20PVC槽板 | 广阳 | 长沙 | 20# | 根 | 3
97 | 25PVC槽板 | 广阳 | 长沙 | 25 | 根 | 4.5
98 | 30PVC槽板 | 广阳 | 长沙 | 30 | 根 | 5.7
99 | 40PVC槽板 | 广阳 | 长沙 | 40# | 根 | 11
100 | 50PVC槽板 | 广阳 | 长沙 | 50# | 根 | 16
101 | 地槽 | 广阳 | 长沙 | 25# | 根 | 10
102 | 地槽 | 广阳 | 长沙 | 30# | 根 | 16
103 | 不锈钢地槽 | 广阳 | 长沙 | 25# | 根 | 18
104 | 不锈钢地槽 | 广阳 | 长沙 | 60# | 根 | 60
105 | 不锈钢地槽 | 广阳 | 长沙 | 100# | 根 | 80
106 | 防腊管 |  | 长沙 | 10# | 根 | 2
107 | 防腊管 |  | 长沙 | 14# | 根 | 3
108 | 防腊管 |  | 长沙 | 25# | 根 | 5
109 | 1.5㎡铜单线 | 金杯/恒飞 | 衡阳 | 1.5㎡ | 卷 | 145
110 | 2.5㎡铜单线 | 金杯/恒飞 | 衡阳 | 2.5㎡ | 卷 | 190
111 | 4㎡铜单线 | 金杯/恒飞 | 衡阳 | 4㎡ | 卷 | 295
112 | 6㎡铜单线 | 金杯/恒飞 | 衡阳 | 6㎡ | 卷 | 450
113 | 10㎡铜单线 | 金杯/恒飞 | 衡阳 | 10㎡ | 卷 | 960
114 | 1.5㎡护套线 | 金杯/恒飞 | 衡阳 | 1.5㎡ | 卷 | 270
115 | 2.5㎡护套线 | 金杯/恒飞 | 衡阳 | 2.5㎡ | 卷 | 335
116 | 4㎡护套线 | 金杯/恒飞 | 衡阳 | 4㎡ | 卷 | 710
117 | 6㎡护套线 | 金杯/恒飞 | 衡阳 | 6㎡ | 卷 | 820
118 | 1.5铜单线 | 湘江 | 长沙 | 1.5㎡ | 卷 | 130
119 | 2.5铜单线 | 湘江 | 长沙 | 2.5㎡ | 卷 | 180
120 | 4铜单线 | 湘江 | 长沙 | 4㎡ | 卷 | 280
121 | 6铜单线 | 湘江 | 长沙 | 6㎡ | 卷 | 430
122 | 10铜单线 | 湘江 | 长沙 | 10㎡ | 卷 | 890
123 | 16铜单线 | 湘江 | 长沙 | 16㎡ | 米 | 18.5
124 | 25铜单线 | 湘江 | 长沙 | 25㎡ | 米 | 22
125 | 1.0平行铜线 | 湘江 | 长沙 | 1㎡ | 卷 | 158
126 | 1.5平行铜线 | 湘江 | 长沙 | 1.5㎡ | 卷 | 195
127 | 电缆线2*1.5 | 金杯/恒飞 | 衡阳 | 2*1.5㎡ | 米 | 4.5
128 | 电缆线2*2.5 | 金杯/恒飞 | 衡阳 | 2*2.5㎡ | 米 | 7
129 | 电缆线2*4 | 金杯/恒飞 | 衡阳 | 2*4㎡ | 米 | 8.6
130 | 电缆线2*6 | 金杯/恒飞 | 衡阳 | 2*6㎡ | 米 | 13.5
131 | 电缆线2*10 | 金杯/恒飞 | 衡阳 | 2*10㎡ | 米 | 18.5
132 | 电缆线2*16 | 金杯/恒飞 | 衡阳 | 2*16㎡ | 米 | 28
133 | 3*4+1电缆线 | 金杯/恒飞 | 衡阳 | 3*4+1 | 米 | 15.7
134 | 3*6+1电缆线 | 金杯/恒飞 | 衡阳 | 3*6+1 | 米 | 24.6
135 | 3*10+1电缆线 | 金杯/恒飞 | 衡阳 | 3*10+1 | 米 | 38.5
136 | 3*16+1电缆线 | 金杯/恒飞 | 衡阳 | 3*16+1 | 米 | 50
137 | 3*25+1电缆线 | 金杯/恒飞 | 衡阳 | 3*25+1 | 米 | 83.5
138 | 3*35+1*16电缆线 | 金杯/恒飞 | 衡阳 | 3*35+1*16 | 米 | 105
139 | 3*50+1*16电缆线 | 金杯/恒飞 | 衡阳 | 3*50+1*16 | 米 | 135
140 | 3*70+1*35电缆线 | 金杯/恒飞 | 衡阳 | 3*70+1*35 | 米 | 195
141 | 3*95+1*50电缆线 | 金杯/恒飞 | 衡阳 | 3*95+1*50 | 米 | 296
142 | 3*120+1*95电缆线 | 金杯/恒飞 | 衡阳 | 3*120+1*95 | 米 | 345
143 | 3*185+1*120电缆线 | 金杯/恒飞 | 衡阳 | 3*185+1*120 | 米 | 495
144 | 10铜鼻子 |  | 长沙 | 10# | 个 | 2
145 | 16铜鼻子 |  | 长沙 | 20# | 个 | 3
146 | 25铜鼻子 |  | 长沙 | 25# | 个 | 4.5
147 | 50铜鼻子 |  | 长沙 | 50# | 个 | 10
148 | 35铜鼻子 |  | 长沙 | 35# | 个 | 5.8
149 | 16铜直接 |  | 长沙 | 16 | 个 | 3.5
150 | 20铜直接 |  | 长沙 | 20 | 个 | 4.8
151 | 25铜直接 |  | 长沙 | 25 | 个 | 5.5
152 | 35铜直接 |  | 长沙 | 35 | 个 | 9
153 | 25铜铝直接 |  | 长沙 | 25 | 个 | 5.5
154 | LED投光灯 | 公牛 | 浙江 | 50W | 个 | 98
155 | LED投光灯 | 公牛 | 浙江 | 100W | 个 | 230
156 | LED投光灯 | 公牛 | 浙江 | 200W | 个 | 315
157 | LED球泡 | 公牛 | 浙江 | 45W | 盏 | 55
158 | 吸顶灯 | 佛山 | 广东 | 36W | 盏 | 100
159 | 吸顶灯 | 佛山 | 广东 | 16W | 盏 | 48
160 | 吸顶灯 | 科瑞 | 广东 | 16W | 盏 | 35
161 | 吸顶灯 | 科瑞 | 广东 | 24W | 盏 | 55
162 | 吸顶灯 | 科瑞 | 广东 | 36 | 盏 | 85
163 | 筒灯 | 佛山/欧普 | 广东 | 7W | 盏 | 14
164 | 筒灯 | 佛山/欧普 | 广东 | 16W | 盏 | 38
165 | LED灯带 | 欧普 | 广东 |  | 米 | 15
166 | 雷达LED接收器 | 佛山 | 广东 | 连接器 | 个 | 15
167 | 球形灯罩 | 科瑞 | 广东 | 250球 | 套 | 38
168 | 球形灯罩 | 科瑞 | 广东 | 350球 | 套 | 40
169 | 球形灯罩 | 科瑞 | 广东 | 500球 | 套 | 55
170 | 400*500不锈钢配电箱 |  | 湖南 | 400*500 | 个 | 299
171 | 500*700不锈钢配电箱 |  | 湖南 | 500*700 | 个 | 500
172 | 800*1000不锈钢配电箱 |  | 湖南 | 800*1000 | 个 | 590
173 | 新开普转发控制器 | 新开普 | 郑州 |  | 套 | 1300
174 | 新开普转发集中器 | 新开普 | 郑州 |  | 套 | 850
175 | 电控模块(单户) | 新开普 | 郑州 |  | 套 | 240
176 | 单相卡式电表 | 威胜 | 长沙 |  | 块 | 255
177 | 三相电表(远传) | 威胜 | 长沙 |  | 块 | 1680
178 | 三相卡式电表 | 威胜 | 长沙 |  | 块 | 1080
179 | 三相卡式电表(互感器) | 威胜 | 长沙 |  | 块 | 1080
180 | 水表电池 | 威胜 | 长沙 |  | 块 | 20
181 | 不锈钢桥架304 | 宝钢 | 湖南 | 80 | 米 | 80
182 | 不锈钢桥架304 | 宝钢 | 湖南 | 100 | 米 | 115
183 | 不锈钢桥架304 | 宝钢 | 湖南 | 150 | 米 | 140
184 | 不锈钢桥架304 | 宝钢 | 湖南 | 180 | 米 | 150
185 | 路灯灯杆 |  | 湖南 | 6米 | 根 | 470
186 | 路灯灯杆 |  | 湖南 | 8米 | 根 | 570
187 | 太阳能路灯 | 科瑞 | 广东 | 50W | 套 | 620
188 | 太阳能路灯 | 科瑞 | 广东 | 80W | 套 | 720
189 | 300*300平板灯 | 科瑞 | 广东 | 24W | 套 | 52
190 | 600*600平板灯 | 科瑞 | 广东 | 65W | 套 | 110
191 | 300*600平板灯 | 科瑞 | 广东 | 40W | 套 | 78
192 | 86盖板 | 公牛 | 浙江 |  |  | 5
193 | 86盖板 |  | 湖南 |  |  | 2
194 | 马路弯灯 |  | 湖南 |  | 套 | 35
195 | 合计 |  |  |  |  | 25107.9
二、五金材料及工具
1 | 膨胀螺丝 |  | 长沙 | 6# | 个 | 1
2 | 膨胀螺丝 |  | 长沙 | 8# | 个 | 1
3 | 膨胀螺丝 |  | 长沙 | 10# | 个 | 1.2 |  |  | 扌
4 | 膨胀螺丝 |  | 长沙 | 12 | 个 | 1.5
5 | 自攻螺丝 |  | 长沙 | 30-10 | 盒 | 18
6 | 钩钉 |  | 长沙 |  | 个 | 1
7 | 钩钉 |  | 长沙 | 加长 | 个 | 2
8 | 底盒修补器 |  | 长沙 | 86 | 个 | 1
9 | 十、一字起 | 上强 | 上海 | 4# | 把 | 10
10 | 十、一字起 | 上强 | 上海 | 6# | 把 | 12
11 | 斜口钳 | 上强 | 上海 | 8# | 把 | 18
12 | 美工刀 | 上强 | 上海 | 10# | 把 | 9
13 | 剥线钳 | 上强 | 上海 | 6# | 把 | 15
14 | 5m卷尺（黑） | 上强 | 上海 | 5米 | 个 | 10
15 | 5m卷尺 | 上强 | 上海 | 5米 | 个 | 8
16 | 试电笔 | 上强 | 上海 |  | 支 | 4
17 | 感应试电笔 | 上强 | 上海 |  | 支 | 15
18 | 钢丝钳 | 上强 | 上海 | 8# | 把 | 22
19 | PVC管嘴钳 | 上强 | 上海 |  | 把 | 29
20 | 电工工具包 | 上强 | 上海 | 皮十布 | 个 | 35
21 | 管嘴钳 | 上强 | 上海 | 上海 | 把 | 35
22 | 活动扳手 | 上强 | 上海 | 200# | 把 | 18
23 | 活动扳手 | 上强 | 上海 | 300# | 把 | 23
24 | 20活动扳手 | 得力 | 浙江 | 20 | 把 | 25
25 | 25活动扳手 | 得力 | 浙江 | 25 | 把 | 40
26 | 35活动扳手 | 得力 | 浙江 | 35 | 把 | 75
27 | 内六扳手 | 上强 | 上海 | 套装 | 把 | 19
28 | 羊角锺 | 上强 | 上海 | 木柄 | 把 | 23
29 | 沙轮片 | 上强 | 上海 | 磨片 | 片 | 1.8
30 | 磁板切割片 | 上强 | 上海 | A级 | 片 | 30
31 | 尖嘴钳 | 上强 | 上海 | 6# | 把 | 20
32 | 钳嘴万用表 | 上强 | 上海 | 40A | 个 | 180
33 | 数显万用表 | 上强 | 上海 | 20A | 个 | 80
34 | 玻璃枪 | 上强 | 上海 |  | 把 | 15
35 | 结构枪 | 上强 | 上海 |  | 把 | 25
36 | 钻花方头 | 上强 | 上海 | 6-10# | 个 | 5
37 | 钻花方头 | 上强 | 上海 | 12-16 | 个 | 8
38 | 3500W电捶 | 上强 | 上海 | 3500W | 台 | 380
39 | 磨光机 | 上强 | 上海 | 2000W | 台 | 180
40 | 热熔机 | 上强 | 上海 | 20-63# | 台 | 140
41 | 热熔机 | 得力 | 浙江 | 20-63 | 抬 | 180
42 | 断线钳（电缆） | 上强 | 上海 | 600# | 把 | 135
43 | 放线盘 | 上强 | 上海 | 移动式 | 个 | 160
44 | 移动楼梯 | 铝合金 | 长沙 | 5层 | 个 | 190
45 | 移动楼梯 | 铝合金 | 长沙 | 8层 | 个 | 250
46 | 木楼梯 |  | 湖南 | 3米 | 个 | 155
47 | 木楼梯 |  | 湖南 | 5米 | 个 | 270
48 | 玻璃胶 | 深思 | 广东 |  | 瓶 | 13
49 | 泡沫胶 |  | 广东 | 450# | 瓶 | 20
50 | 充电式手电钻16V | 上强 | 上海 |  | 个 | 165
51 | 吊顶气钉枪 | 上强 | 上海 |  | 个 | 185
52 | 液压钳300# | 上强 | 上海 |  | 个 | 320
53 | 穿线器 | 上强 | 上海 | 1.2米 | 个 | 960
54 | 40挂锁 | 唐字 | 长沙 | 40# | 把 | 9
55 | 50挂锁 | 唐字 | 长沙 | 50 | 把 | 10
56 | 链子锁 | 唐字 | 湖南 | 把 | 把 | 28
57 | 纱手套 | 工品星 | 长沙 | 双纱 | 双 | 2.5
58 | LED手电筒 | 雅格 | 广东 | 充电式 | 展 | 45
59 | LED手提灯 | 雅格 | 广东 | 充电式 | 展 | 48
60 | LED头灯25W | 雅格 | 广东 | 头灯 | 展 | 25
61 | 32剪刀 | 得力 | 浙江 | 32 | 把 | 28
62 | 45剪刀 | 得力 | 浙江 | 45 | 把 | 45
63 | 63大剪刀 | 得力 | 浙江 | 63 | 把 | 95
4875
三、水材料
1 | PPR20直接 | 联塑 | 广东 | 20 | 个 | 2
2 | PPR25直接 | 联塑 | 广东 | 25 | 个 | 2.5
3 | PPR32直接 | 联塑 | 广东 | 32 | 个 | 3
4 | PPR40直接 | 联塑 | 广东 | 40 | 个 | 4.5
5 | PPR50直接 | 联塑 | 广东 | 50 | 个 | 6.5
6 | PPR63直接 | 联塑 | 广东 | 63 | 个 | 9
7 | PPR20弯头 | 联塑 | 广东 | 20 | 个 | 2.5
8 | PPR25弯头 | 联塑 | 广东 | 25 | 个 | 3
9 | PPR32弯头 | 联塑 | 广东 | 32 | 个 | 5.5
10 | PPR40弯头 | 联塑 | 广东 | 40 | 个 | 7
11 | PPR50弯头 | 联塑 | 广东 | 50 | 个 | 8
12 | PPR63弯头 | 联塑 | 广东 | 63 | 个 | 11.5
13 | PPR20三通 | 联塑 | 广东 | 20 | 个 | 2.8
14 | PPR25三通 | 联塑 | 广东 | 25 | 个 | 3.8
15 | PPR32三通 | 联塑 | 广东 | 32 | 个 | 6
16 | PPR40三通 | 联塑 | 广东 | 40 | 个 | 7
17 | PPR50三通 | 联塑 | 广东 | 50 | 个 | 7.5
18 | PPR63三通 | 联塑 | 广东 | 63 | 个 | 18
19 | PPR20外丝直接 | 联塑 | 广东 | 20 | 个 | 9
20 | PPR20外丝弯头 | 联塑 | 广东 | 20 | 个 | 11.5
21 | PPR20外丝三通 | 联塑 | 广东 | 20 | 个 | 10
22 | PPR25外丝直接 | 联塑 | 广东 | 25 | 个 | 11
23 | PPR25外丝弯头 | 联塑 | 广东 | 25 | 个 | 12
24 | PPR25外丝三通 | 联塑 | 广东 | 25 | 个 | 11
25 | PPR25*3/4外丝直接 | 联塑 | 广东 | 25*3/4 | 个 | 15
26 | PPR32*1外丝直接 | 联塑 | 广东 | 32*1 | 个 | 24
27 | PPR40外丝直接 | 联塑 | 广东 | 40 | 个 | 38
28 | PPR20外牙活节 | 联塑 | 广东 | 20 | 个 | 20
29 | PPR25外牙活节 | 联塑 | 广东 | 25*3/4 | 个 | 24
30 | PPR32外牙活节 | 联塑 | 广东 | 32*1 | 个 | 36
31 | PPR40外牙活节 | 联塑 | 广东 | 40*1/4/1 | 个 | 50
32 | PPR50外牙活节 | 联塑 | 广东 | 50*1/2/1 | 个 | 55
33 | PPR63外牙活节 | 联塑 | 广东 | 63*21 | 个 | 90
34 | PPR20内丝直接 | 联塑 | 广东 | 20 | 个 | 8
35 | PPR25内丝直接 | 联塑 | 广东 | 25 | 个 | 9.5
36 | PPR40内丝直接 | 联塑 | 广东 | 40*1/4/1 | 个 | 38
37 | PPR50外丝直接 | 联塑 | 广东 | 50*1/2/1 | 个 | 48
38 | PPR63外丝直接 | 联塑 | 广东 | 63*21 | 个 | 75
39 | PPR20内丝弯头 | 联塑 | 广东 | 20 | 个 | 11
40 | PPR25内丝弯头 | 联塑 | 广东 | 25 | 个 | 10
41 | PPR20冷水管 | 联塑 | 广东 | 20 | 米 | 7
42 | PPR20热水管 | 联塑 | 广东 | 20 | 米 | 8
43 | PPR25冷水管 | 联塑 | 广东 | 20 | 米 | 7
44 | PPR25热水管 | 联塑 | 广东 | 25 | 米 | 11
45 | PPR32冷水管 | 联塑 | 广东 | 32 | 米 | 10
46 | PPR32热水管 | 联塑 | 广东 | 32 | 米 | 15
47 | PPR40冷水管 | 联塑 | 广东 | 40 | 米 | 19
48 | PPR50热水管 | 联塑 | 广东 | 50 | 米 | 29
49 | PPR63冷水管 | 联塑 | 广东 | 63 | 米 | 35
50 | PPR20阀活节阀 | 苏明 | 浙江 | 20 | 个 | 28
51 | PPR25阀活节阀 | 苏明 | 浙江 | 25 | 个 | 32
52 | PPR20联塑活节阀 | 联塑 | 广东 | 20 | 个 | 38
53 | PPR25联塑活节阀 | 联塑 | 广东 | 25 | 个 | 50
54 | PPR32联塑活节阀 | 联塑 | 广东 | 32 | 个 | 73
55 | PPR40苏明活节阀 | 苏明 | 浙江 | 40 | 个 | 90
56 | PPR50苏明活节阀 | 苏明 | 浙江 | 50 | 个 | 130
57 | PPR63苏明活节阀 | 苏明 | 浙江 | 63 | 个 | 160
58 | PPR20截止阀 | 联塑 | 广东 | 20 | 个 | 23
59 | PPR25截止阀 | 联塑 | 广东 | 25 | 个 | 34
60 | PPR32截止阀 | 联塑 | 广东 | 32 | 个 | 38
61 | PPR40截止阀 | 联塑 | 广东 | 40 | 个 | 58
62 | PPR50截止阀 | 联塑 | 广东 | 50 | 个 | 76
63 | PPR63截止阀 | 联塑 | 广东 | 63 | 个 | 103
64 | 15小龙头(加长) | 日新 | 福建 | 15 | 个 | 28
66 | 生料带 | 联塑 | 广东 | 100 | 卷 | 2
67 | 15小龙头（铜） | 日新 | 福建 | 15 | 个 | 14
68 | 15直阀 | 日新 | 福建 | 15 | 个 | 20
69 | 洗衣机龙头 | 日新 | 福建 | 15 | 个 | 17
70 | 15龙头芯 | 九头鸟 | 福建 | 15 | 个 | 5
71 | 15手柄 | 九头鸟 | 福建 | 15 | 个 | 5
72 | 冲洗阀盖及弹簧 | 九头鸟 | 福建 | 25 | 个 | 10
73 | 角式冲洗阀盖 | 日新 | 福建 | 22 | 个 | 28
74 | 九牧冲洗阀芯 | 九头鸟 | 福建 | 25 | 个 | 24
75 | 小便冲洗阀 | 日新 | 福建 | 25 | 个 | 46
76 | 四通冲洗阀（中） | 日新 | 福建 | 25 | 个 | 65
77 | 20*20角式冲洗阀 | 日新 | 福建 | 20*20 | 个 | 70
78 | 20*20角式冲洗阀 | 九头鸟 | 福建 | 20*20 | 个 | 88
79 | 单冷面盆龙头 | 日新 | 福建 | 15 | 个 | 45
80 | 冷热面盆龙头 | 九头鸟 | 福建 | 15 | 个 | 90
81 | 水箱进水阀 | 奇礼 | 福建 | 15 | 个 | 25
82 | 水箱排水阀 | 奇礼 | 福建 | 300*60 | 个 | 24
83 | 日丰1620接头 | 日丰 | 广东 | 1620 | 个 | 22
84 | 日丰20铝塑管 | 日丰 | 广东 | 20 | 米 | 20
85 | 感应面盆龙头 | 芝士 | 上海 | 15 | 个 | 160
86 | 感应面盆龙头 | 九头鸟 | 福建 | 15 | 个 | 245
87 | 感应明装小便阀 | 芝士 | 上海 | 15 | 个 | 145
88 | 三角阀 | 联塑 | 广东 | 15 | 个 | 20
89 | 40软管 | 贝乐 | 福建 | 40 | 根 | 10
90 | 50软管 | 贝乐 | 福建 | 50 | 根 | 12
91 | 60软管 | 贝乐 | 福建 | 60 | 根 | 16
92 | 50抢修节 | 同发 | 安徽 | 50*300 | 个 | 52
93 | 65抢修节 | 同发 | 安徽 | 65*300 | 个 | 80
94 | 80抢修节 | 同发 | 安徽 | 85*300 | 个 | 170
95 | 110抢修节 | 同发 | 安徽 | 110*300 | 个 | 200
96 | 150抢修节 | 同发 | 安徽 | 150*300 | 个 | 280
97 | PE管 | 台亚 | 福建 | D110 | 米 | 65
98 | PE管 | 台亚 | 福建 | D160 | 米 | 155
99 | PE管 | 台亚 | 福建 | D200 | 米 | 275
100 | 电熔弯头 | 台亚 | 福建 | D110 | 个 | 78
101 | 电熔弯头 | 台亚 | 福建 | D160 | 个 | 258
102 | 电熔弯头 | 台亚 | 福建 | D200 | 个 | 310
103 | 电熔直接 | 台亚 | 福建 | D110 | 个 | 50
104 | 电熔直接 | 台亚 | 福建 | D160 | 个 | 105
105 | 电熔直接 | 台亚 | 福建 | D200 | 个 | 175
106 | 电熔法兰套 | 台亚 | 福建 | D110 | 个 | 168
107 | 电熔法兰套 | 台亚 | 福建 | D160 | 个 | 175
108 | 电熔法兰套 | 台亚 | 福建 | D200 | 个 | 358
109 | 电熔三通 | 台亚 | 福建 | D110 | 个 | 100
110 | 电熔三通 | 台亚 | 福建 | D160 | 个 | 225
111 | 电熔三通 | 台亚 | 福建 | D200 | 个 | 280
112 | 软密封阀门 | 光晋 | 河北 | DN100 | 个 | 370
113 | 软密封阀门 | 光晋 | 河北 | DN150 | 个 | 650
114 | 哈夫节 | 同发 | 安徽 | DN100 | 个 | 360
115 | 哈夫节 | 同发 | 安徽 | DN150 | 个 | 520
116 | 伸缩器不锈钢 | 沪杭 | 上海 | DN100 | 个 | 350
117 | 伸缩器不锈钢 | 沪杭 | 上海 | DN150 | 个 | 450
118 | 远传水表 | 优静 | 重庆 | LXSY15 | 个 | 320
119 | 远传水表 | 爱克能 | 重庆 | LXSY20 | 个 | 315
120 | 远传水表 | 优静 | 重庆 | LXSY50 | 个 | 1780
121 | 远传水表 | 优静 | 重庆 | LXSY80 | 个 | 2420
123 | PVC胶水 | 联塑 | 广东 |  | 瓶 | 20
124 | 卡式水表 | 威铭 | 长沙 | 20-25 | 块 | 270
125 | 卡式水表 | 威铭 | 长沙 | 40 | 块 | 450
129 | 15铜直接 | 联塑 | 广东 | 15 | 个 | 5
130 | 铜20*5补芯 | 奇爱 | 浙江 | 20 | 个 | 5
139 | 铜25补芯 | 联塑 | 广东 | 25 | 个 | 8
140 | 20*25角式冲洗阀 | 日新 | 福建 | 20*25 | 套 | 72
141 | 20*25角式冲洗阀 | 九头鸟 | 福建 | 25 | 套 | 90
142 | 延时面盆龙头 | 日新 | 福建 | 15 | 套 | 58
143 | 电控虹吸阀总成 | 水淼 | 长沙 | 24v | 个 | 95
144 | 浮球阀总成 | 水淼 | 长沙 |  | 套 | 268
145 | 感应器总成 | 水淼 | 长沙 | 50 | 套 | 45
146 | 电控虹吸阀线圈 | 水淼 | 长沙 |  | 套 | 580
147 | 虹吸阀膜片 | 水淼 | 长沙 |  | 片 | 95
148 | 进水管件总成 | 水淼 | 长沙 | 50 | 片 | 35
149 | 排水管件总成 | 水淼 | 长沙 |  | 套 | 120
150 | 高压玻璃钢水箱 | 水淼 | 长沙 |  | 套 | 220
151 | 室内消防栓 | 三星 | 福建 | 65 | 套 | 80
152 | 室内消防栓 | 东消 | 江苏 | 65 | 套 | 65
153 | 室外消防栓 | 金鼎 | 长沙 | 100 | 套 | 1480
154 | 15外丝直接 |  | 长沙 | 304 | 个 | 3
155 | 堵头 |  | 长沙 | 15-32 | 个 | 3
156 | 九牧水箱 | 九牧 | 福建 | 9055 | 套 | 150
157 | 奇礼水箱 | 奇礼 | 广东 | QL01 | 套 | 120
158 | 九头鸟水箱 | 九头鸟 | 福建 | JTO58 | 套 | 95
159 | 不锈钢卡20-35 | 长城 | 浙江 | 304 | 个 | 3
160 | 不锈钢卡50-75 | 长城 | 浙江 | 304 | 个 | 6
161 | 内丝三通 | 金牛 | 福建 | 25*1/2 | 个 | 12
162 | 洗脸盆下水管 | 世京 | 福建 |  | 套 | 28
163 | 明装淋浴龙头 | 世京 | 福建 | 15 | 套 | 78
164 | 明装淋浴花洒 | 世京 | 福建 | 15 | 套 | 48
165 | 双活接球阀 | 达柏林 | 福建 | 20 | 套 | 45
166 | 双活接球阀 | 达柏林 | 福建 | 25 | 套 | 58
18860.1