娄底职院南苑2栋602室、北苑6栋501室公用住房装修改造项目

采

购

需

求

资产管理处

2026年6月

娄底职院南苑2栋602室、北苑6栋501室公用住房

装修改造项目采购需求

- 工程概况：

本工程为娄底职院南苑2栋602室、北苑6栋501室公用住房

装修改造项目，项目地点娄底职院综合校区内，项目建设主要内容包括原有装修的拆除；所有门窗拆除换新；地面通铺瓷砖；屋内重新做抹灰面油漆、简单吊顶；阳台、厨房卫生间做防水；新砌瓷砖橱柜、安装卫生器具等；水电改造，线路开槽暗装；定制橱柜、衣柜、餐边柜、窗帘盒；购置家电、家具等配套设备等内容。具体内容见工程量清单。

二、预算控制价252058.25元。

三、采购方式：询价采购。

四、资质条件及要求：

1、一般资质条件

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资质条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》以上基本资格条件中的（2）（3）（4）（5）证明文件可以以承诺方式递交。如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》。

2、特定资质条件：无。

3、投标人的营业执照具备所必需的相应经营范围。

4、投标人提供企业有效的法人营业执照副本和其它资质证明扫描件。

5、本项目专门面向中小企业采购且不接受联合体投标。

6、投标人能处理好工程实施过程中的工农矛盾并承担全部费用。

7、主要材料进场时须进行初验。

五、交货时间、地点及方式：

1、交货时间：中标人须于合同签订后50个工作日内完成项目的全部内容。

2、交货地点：娄底职业技术学院院内指定地点。

3、交货方式：中标方将货物免费运至交货地点，并进行合格验收。中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。

六、履约保证金交纳及付款方式：

1、合同签订前需要缴纳履约保证金壹万贰仟元整（转入学校指定对公账号），履约保证金在竣工验收合格后一个月内无息退还。

2、验收合格结算审计后一个月内支付结算价款总额的97％，余款（工程款总额的3％）作为质保金，待项目整体质保期满后如无工程质量问题一个月内无息支付。

- 合同工期：合同签订后，50个日历日内完成竣工验收。

- 工程质量和质保期：

- 工程质量达到合格及以上等级标准，项目整体质保期一年，（防水质保期三年，家电家具按国家规定。）自竣工验收合格之日起计算。材料均按国家有关规范要求，由中标人供应运送至现场。

九、报价方式及其它要求：

1、报价方式：供应商在采购人的《工程量清单》中综合单价基础上实行“综合单价统一下浮费率（百分率）”报价，暂列金额、暂估价不参与下浮优惠，报价下浮率不能低于2.0％（只保留至小数点后一位），否则视为无效报价。

2、暂列金额、暂估价、设计变更等以实际签证为准进行结算。

3、工程结算：以中标人下浮费率后的工程量清单综合单价、实际工程量和相关签证进行结算。

4、人工工资综合单价计取按湘建价【2025】18号文件规定执行，如遇政策变化不予调整。

5、供应商必须按规定要求填写《主要材料清单》及室内装修采购部分，必须满足原有《工程量清单》中项目特征描述要求，且注明其具体品牌、产地、规格工艺及材质。分部分项工程项目室内装修采购部分标段中的项目要符合项目特征描述要求且选定品牌。

6、成交供应商的结算送审报价必须全面真实，对报审金额超过10%以上部分，审计费按核减额的10%由中标人承担，由采购人根据审计定额书从工程款中直接扣除。

资产管理处

2026年6月23日

附件1：

报 价 函

娄底职业技术学院：

1.根据贵单位娄底职院南苑2栋602室、北苑6栋501室公用住房装修改造项目询价采购公告要求，我公司针对该工程《工程量清单》中的“综合单价下浮费率”投标报价为    ％（报价不能低于2.0%）。

2.我司已详细审核并确认邀请函的全部内容，我司完全认可，承诺确保按相关规定要求完成全部相关工作。

3.中标通知下达后，我司将按规定时间开工并签订合同。

法定代表人或授权委托人（签章）：

公司盖章：

2026年   月  日

附件2：

主要材料清单

单位：                               日期：2026年  月   日

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金平开窗 |  |  |  |
| 2 | 铝合金推拉窗 |  |  |  |
| 3 | 木纹瓷砖 |  |  |  |
| 4 | 墙面素色哑光砖 |  |  |  |
| 5 | 地面纹理哑光砖 |  |  |  |
| 6 | 大理石台面 |  |  |  |
| 7 | 柜体板材 |  |  |  |
| 8 | 国标铜芯电线 |  |  |  |
| 9 | 供水管材 |  |  |  |
| 10 | 防水材料 |  |  |  |

附件3：室内装修--采购部分

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号/参数 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐桌+4椅 |  |  |
| 2 | 沙发(两人座) |  |  |
| 3 | 长桌+2把椅子 |  |  |
| 4 | 书桌+1把椅子 |  |  |
| 5 | 1.5m床 |  |  |
| 6 | 1.8m床 |  |  |
| 7 | 床头柜 |  |  |
| 8 | 1.5m床垫 |  |  |
| 9 | 1.8m床垫 |  |  |
| 10 | 窗帘(罗马杆) |  |  |
| 11 | 灯具(1盏76W客厅吸顶灯、1盏23W客厅吸顶灯、2盏38W、30W卧室吸顶灯、1盏18W阳台吸顶灯) |  |  |
| 12 | 浴霸 |  |  |
| 13 | 三开门冰箱（风冷无霜） |  |  |
| 14 | 抽油烟机 |  |  |
| 15 | 燃气灶 |  |  |
| 16 | 净水器 |  |  |
| 17 | 管线机 |  |  |
| 18 | 10公斤洗衣机 |  |  |
| 19 | 投影仪 |  |  |
| 20 | 投影幕布 |  |  |
| 21 | 挂机空调1.5P |  |  |
| 22 | 热水器 |  |  |
| 23 | 消毒柜 |  |  |
| 24 | 伸缩智能晾衣架 |  |  |

附件4：

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为:大型□中型□小型□微型□

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27 号)，如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司(单位)名称(盖章)

______年____月____日

机构代码：                          注册登记机构：

日期：                              有效期：

注册资本：                          地址：                          经济行业：                          经济性质：

法定代表人(负责人)姓名(签字)          授权代表人姓名(签字)：

身份证号：                            身份证号：

手机号:                               手机号: