娄底职业技术学院综合校区

电梯维护保养服务项目

采

购

需

求

后勤服务中心

2026年6月

娄底职业技术学院综合校区电梯维护保养服务项目

采购需求

- 一、项目名称：娄底职业技术学院综合校区电梯维护保养服务项目

二、项目基本情况：

为落实特种设备安全生产主体责任，有效保障学校电梯安全运行，娄底职业技术学院拟对综合校区在用的8台电梯及其附属设备设施实施维保。投标人投标前自行踏勘现场，了解该项目实际情况，产生的费用或发生的意外由投标人自行负责。

- 三、采购方式：询价采购。

- 四、招标控制总价：24100.00元/年

五、资质条件及要求：

1、一般资质条件

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资质条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》以上基本资格条件中的（2）（3）（4）（5）证明文件可以以承诺方式递交。如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》。

2、特定资质条件：投标人具备相关行政主管部门颁发的《特种设备安装改造维修许可证》（含乘客电梯、载货电梯、自动扶梯B级及以上等级）；或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯制造（含安装、修理、改造）或电梯安装（含修理）（含自动扶梯与自动人行道、曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(不含防爆电梯中的载货电梯）），证书须处于有效期内。

3、投标人的营业执照具备所必需的相应经营范围。

4、投标人提供企业有效的法人营业执照副本和其它资质证明扫描件。

5、本项目不接受联合体投标。

六、维保期限：合同签订后起算，维护保养一个工作年度。

- 七、服务范围及分项控制价：

- 新图书馆四台电梯、体育馆一台电梯暂未交付使用，待交付使用后再予以折算支付维护保养费用。

| 序号 | 运营区域 | 内部梯号 | 品牌 | 层/站 | 速度 | 载重量 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 综合楼 | - 1# | - 日立电梯 | - 10/10 | - 1.75m/s | - 1050kg | - 3850元/年 |
| - 2 | - 综合楼 | - 2# | - 日立电梯 | - 10/10 | - 1.75m/s | - 1050kg | - 3850元/年 |
| - 3 | - 智能制造楼 | - 1# | - 菱王电梯 | - 4/4 | - 1.0m/s | - 1600kg | - 2200元/年 |
| - 4 | - 新图书馆 | - 1# | - 上海三菱 | - 5/5 | - 1.0m/s | - 1050kg | - 3000元/年 |
| - 5 | - 新图书馆 | - 2# | - 上海三菱 | - 5/5 | - 1.0m/s | - 1050kg | - 3000元/年 |
| - 6 | - 新图书馆 | - 3# | - 上海三菱 | - 5/5 | - 1.0m/s | - 1050kg | - 3000元/年 |
| - 7 | - 新图书馆 | - 4# | - 上海三菱 | - 5/5 | - 1.0m/s | - 1050kg | - 3000元/年 |
| - 8 | - 体育馆 | - 1# | - 奥的斯 | - 2/2 | - 1.0m/s | - 2000kg | - 2200元/年 |

- 八、服务内容：

- 1、按照国家现行法律、法规、规章和安全技术规范的规定，承担电梯及其配套设备设施（含五方通话）的日常维护保养、故障处理、配件更换、巡查巡检、应急救援、性能测试、调试校准、必要的机械、电气安全检查和技术支持等工作。

- 2、中标人无条件接受采购人的全程监督与管理，至少配备安全管理员1名，24小时应急专业技术人员2名，上述人员应获得有效的服务资格认定，具备满足维保服务的技术能力，并在采购人的管理部门备案。

- 3、中标人投标文件提供的驻点专业技术人员需与实际驻点人员一致，驻点专业技术人员因特殊情况调整更换，需向采购人提供书面申请，采购人同意后方可进行调整。

- 4、驻点技术人员应为中标人正式员工，具有至少3年以上工作经验（提供驻点人员近三年不间断的社保证明和劳动合同）。驻点人员经采购人考核不能胜任本维保服务的，采购人有权提出人员更换要求，更换人员仍不能胜任工作的，采购人有权单方面解除合同，并扣除履约保证金。

- 5、中标人提供365天×24小时不限次数的现场驻点和应急救援服务（采购人提供驻点场所），任何时间接到报修和救援通知，现场响应时间不得超过15分钟，一般故障2小时内排除，特大故障24小时内排除，最长停梯时间不得超过72小时；电梯困人施救，保证30分钟内施救成功（不可抗力除外）。

- 6、维保设备月无故障开机率≥95%，若月无故障开机率低于95%，停机时间每超过一天，维保期则顺延五天，以此类推。因中标人原因导致电梯故障不能及时修复，采购人有权委托第三方实施紧急维修，由此产生的全部费用从中标人维保费用中扣除。

- 7、中标人应根据电梯品牌、数量及性能状态，储备有足够数量与满足服务需要的易损耗品、配件，自备齐全的维修和应急救援工具。保证仅使用原厂装机或经国家质量认证的全新合格产品和正版软件进行维修，维修更换的材料必须经采购人查验合格后方可使用。

- 8、中标人应按照国家现行特种设备安全监督管理要求及维修保养规范，制定详细可行的维保计划、安全施救、应急救援和应急维修方案。日常维修、维护和应急救援等工作记录交由电梯班班长验收合格后，签字确认存档备查。

- 9、中标人应制定详细的电梯保养方案，按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）的规定完成半月、季度、半年、年度维保项目，内容包括但不限于：安全装置检测、运行状态检查、机械和电气安全检查、性能测试、调试校准等方面，相关原始工作记录应在采购人的主管部门存档备查。

- 10、中标人应无条件配合采购人完成特种设备（电梯）定期检验、自行检测的申报工作，保证电梯通过特检和市场监督部门的安全检查，并确保维保电梯定期检验、自行检测合格，相关检验和检测费用由采购人负责。

- 11、因中标人未履约、未完全履约或服务能力缺陷等原因，造成维保电梯检验、检测不合格，中标人应无条件对不合格问题进行维修与整改，全部维修、整改费用和复检费用由中标人承担。

- 12、中标人应根据采购人实际情况制定电梯应急救援预案，配合采购人每年组织安排至少1次电梯困人事故救援演练，演练内容包括但不限于电梯困人时的应急分工、应急实操、紧急联络等；同时做好应急演练工作的现场拍照和演练总结记录，提交采购人管理部门存档。

- 九、保养内容与要求，包括但不限于：

- 1、安全部件:制动器各销轴部位、制动器间隙、限速器各销轴部位、轿顶检修和急停开关、轿厢检修和急停开关、轿门安全装置(安全触板，光幕、光电等)、轿门门锁电气触点、层门门锁电气触点、底坑急停开关、制动衬、验证轿门关闭的电气安全装置、限速器轮槽、限速器涨紧轮装置和电气安全装置、制动器上检测开关、上下极限开关、制动器铁芯(柱塞)、制动器制动弹簧压缩量、限速器安全钳联动、上行超速保护装置、轿厢称重装置、安全钳钳座等安全部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。

- 2、机房:紧急操作装置、曳引机各销轴部位、编码器、曳引轮槽、电动机与减速机联轴器螺栓、曳引轮和导向轮轴承部、控制柜内各接线端子、控制柜各仪表、减速机内齿轮油、控制柜接触器和继电器触点、导电回路绝缘性等机房部件的检查、调整、清洁、润滑和更换;机房环境卫生、机房内空调使用管理，含根据不同季节设置空调运行温度和空调开关机等。

- 3、轿厢:轿顶环境、导靴上油杯、轿厢风扇、应急照明、轿内报警装置、对讲系统、轿内显示、指令按钮、轿门在开启和关闭时的状况、轿厢平层精度、位置脉冲发生器、导靴靴衬或滚轮、各反绳轮轴承部、轿顶和轿厢架和轿门及其附件安装螺栓、轿底各安装螺栓等轿厢部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。

- 4、井道:对重块及压板、井道照明、层站召唤、层楼显示、层门地坎、层门自动关门装置、层门门锁自动复位、层门锁紧元件啮合长度、层门和轿门系统中传动钢丝绳或链条或胶带、层门门导靴、消防开关、补偿链(绳)与轿厢和对重的连接处、轿厢和对重的导轨支架、轿厢和对重的导轨、随行电缆、层门装置等井道部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。

- 5、底坑:底坑环境、缓冲器、对重缓冲距等底坑部件的检查、调整、清洁、润滑、更换和积水排出。

- 6、钢丝绳:曳引钢丝绳、补偿钢丝绳、补偿链、限速器钢丝绳、曳引绳头组合的检查、调整、清洁、润滑和更换。

- 7、轿厢围壁:包括固定或可移动的面板、门面板、轿门扇、吊顶、轿厢照明、厅门扇、门框及地坎的检查、维护。

- 8、齿轮箱、齿轮箱轴承、油封、查看故障记录、限速器护罩和楔块、轿门、开门机、厅门导轨、隔光板或磁条、操纵盘、地坎护板、控制柜内保险、电子板和风扇、变频器、交/直流转换驱动器、可控硅、曳引轮防护、井道开关和换速开关、钢带、补偿绳绳轮、补偿链防晃器、轿顶接线盒、安全钳开关及轴销、控制柜防尘网、电刷和换向器、曳引机固定螺栓和减震胶垫部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。

- 9、轿顶、门操作板、轿门、厅门、地坎、门楣、井道、底坑、配套空调（如有）和机房设施的检查、清洁、清理。

- 10、定期对设备进行润滑，无条件提供保养所需的棉纱、润滑油和润滑脂等材料。

- 11、定期对成套部件进行维护、保养及检修，如齿轮箱、马达、控制柜、制动器、层站显示和其他电梯运行部件。

- 12、合格的调试抱闸、开关和所有的电梯运行部件，根据安全的要求调整平层精度、层站门锁等。

- 十、安全和其他要求：

- 1、采购人有权全程对中标人维保实施的进度、质量、安全及效果等方面进行监督，如中标人未履约或未完全履约，发生重大安全责任事故，采购人有权单方面以书面通知方式解除合同，而无需因合同解除承担任何赔偿责任，采购人保留追偿直接与间接损失的权利。

- 2、中标人应对采购人原有设备设施进行必要和妥善的保护，不得对其构成损害或加速其老化，在维保实施过程中发生的任何损坏，中标人应无条件予以赔偿和修复。

- 3、维修更换的配件（部件）的所有权归属采购人，中标人不得私自变卖、处置或挪作他用，拆除的物件应主动交由采购人处置，由此产生的搬运费用由中标人无条件承担（限院内）。

- 4、中标人服务人员与采购人无任何人事劳动关系，其人身安全及工资福利待遇与采购人无关，其服务人员在合同期内或服务过程中所发生的病、死、伤(残)、事故等，全部责任与经济损失由中标人承担，与采购人无关。中标人应为其驻场工作人员购买人身意外保险。

- 5、中标人应无条件为采购人全部维保电梯购买维保期内的电梯安全责任保险，每台电梯累计责任限额不得低于1000万元。

- 6、由于中标人维保服务过失、安全措施不当、配件质量缺陷或技术能力不足等原因，导致发生人身伤害、财产损失等安全责任事故，全部责任与经济损失由中标人承担，与采购人无关。

7、中标人应完全履行特种设备管理要求，在维保服务中未履约、未完全履约或服务质量存在缺陷与隐患，被相关执法部门处罚，全部责任与经济损失由中标人承担。

8、因中标人原因导致的机房失火、电梯失火、值班室失火等，所产生的经济损失和人员伤亡由中标人负责。中标人发现有影响安全的任何隐患，均应及时通知采购人。

- 9、未经采购人事先书面同意，中标人不得转让本项目合同或其项下的任何权利和义务。

- 十一、违约责任：

- 1、维保合同生效后，双方均应全面履行本合同约定的责任和义务，任何不履行或者不完全履行本合同约定的，应当承担相应的违约责任，并且赔偿由此给守约方造成的一切损失，包括守约方为实现债务而支付的律师费、公证费、鉴定费、保全费和诉讼费，守约方有权单方面解除本合同。

- 2、维保合同期内，中标人服务质量存在重大安全隐患，视同中标人违约，采购人有权单方面解除合同，而无需因解除合同承担任何赔偿责任，采购人保留追偿直接与间接损失的权利。

- 十二、付款方式：

- 1、合同到期一次性付清。采购人收到中标人票据之日起30个工作日内通过银行转账方式将款项支付至中标人指定的银行账户。因采购人财务审批、封账等原因导致迟延支付的，采购人不承担任何责任，但中标人不得以采购人逾期付款为由拒绝或怠于履行合同义务。

- 2、付款均凭正式税务发票，发票须由中标人按采购人财务要求开具，否则采购人有权延迟付款且不承担违约责任。

- 3、维保期内，如果采购人维保设备报废或更新，采购人提前30个日历日书面通知中标人后，有权将报废或更新的设备从该维保服务合同中删除。在此情况下，自上述通知期届满之日，采购人按照电梯维保服务时间据实结算。

附件1：

报 价 函

娄底职业技术学院：

1.根据贵单位娄底职业技术学院综合校区电梯维护保养服务项目询价采购公告要求，我公司针对该项目的投标报价总价为      元（投标报价总价不能超过项目预算总控制价，分项报价不能超过分项控制价。超过上限值的报价为无效报价，其投标无效）。

| 序号 | 运营区域 | 内部梯号 | 品牌 | 层/站 | 速度 | 载重量 | 分项报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 综合楼 | - 1# | - 日立电梯 | - 10/10 | - 1.75m/s | - 1050kg |  |
| - 2 | - 综合楼 | - 2# | - 日立电梯 | - 10/10 | - 1.75m/s | - 1050kg |  |
| - 3 | - 智能制造楼 | - 1# | - 菱王电梯 | - 4/4 | - 1.0m/s | - 1600kg |  |
| - 4 | - 新图书馆 | - 1# | - 上海三菱 | - 5/5 | - 1.0m/s | - 1050kg |  |
| - 5 | - 新图书馆 | - 2# | - 上海三菱 | - 5/5 | - 1.0m/s | - 1050kg |  |
| - 6 | - 新图书馆 | - 3# | - 上海三菱 | - 5/5 | - 1.0m/s | - 1050kg |  |
| - 7 | - 新图书馆 | - 4# | - 上海三菱 | - 5/5 | - 1.0m/s | - 1050kg |  |
| - 8 | - 体育馆 | - 1# | - 奥的斯 | - 2/2 | - 1.0m/s | - 2000kg |  |

- 2.我司已详细审核并确认邀请函的全部内容，我司完全认可，承诺确保按相关规定要求完成全部相关工作。

- 3.中标通知下达后，我司将按规定时间开工并签订合同。

法定代表人或授权委托人（签章）：

公司盖章：

2026年   月  日

附件2：

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为:大型□中型□小型□微型□

公司(单位)名称(盖章)

______年____月____日

机构代码：                          注册登记机构：

日期：                              有效期：

注册资本：                          地址：                          经济行业：                          经济性质：

法定代表人(负责人)姓名(签字)          授权代表人姓名(签字)：

身份证号：                            身份证号：

手机号:                               手机号: