## Sheet1
附件2
娄底职业技术学院中职部消防安全整改采购项目明细报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 控制单价 | 控制总（金额） | 投标单价 | 投标总（金额） | 备注
1 | 钢质防火门 | 1.钢质（甲级） | 平方 | 10.08 | 690 | 6955.2 |  |  | 品牌：河北豪源、弘义昌、鸿都门业
2.安装（人工上楼）
3.旧门拆除
2 | 墙体打门洞 | 规格：1600*2100 | 个 | 1 | 400 | 400
垃圾清运（下2楼）
3 | NB智慧感烟探测器 | 1.通讯标准：NB | 个 | 14 | 325 | 4550 |  |  | 1、品牌：欧泰伦、拓宝、北大青鸟 2、可与其它NB产品联动 3、核心产品
2.型号：JTY-GD-TCN1010
3. 服务年限：3年
4 | 智能无线火灾声光警报器 | 1. 通讯标准：NB | 个 | 8 | 385 | 3080 |  |  | 1、品牌：欧泰伦、拓宝、北大青鸟 2、可与其它NB产品联动 3、核心产品
2.型号；TBS-N131
3. 服务年限：3年
5 | 智能无线手动报警按钮 | 1. 通讯标准：NB | 个 | 8 | 385 | 3080 |  |  | 1、品牌：欧泰伦、拓宝、北大青鸟 2、可与其它NB产品联动 3、核心产品
2.型号；TBS-N150
3. 服务年限：3年
6 | 防火门门禁锁 | 1.双门磁力锁 | 副 | 3 | 458 | 1374 |  |  | 可与其它NB产品联动
2.安装
7 | 门禁配套 | 1、电源箱、支架、开门按钮 | 套 | 3 | 380 | 1140
2、安装
8 | 智能无线断路器 | 1. 通讯标准：NB | 个 | 3 | 1080 | 3240 |  |  | 1、品牌：欧泰伦、拓宝、北大青鸟 2、可与其它NB产品联动 3、核心产品
2.型号；TBS-510
3. 服务年限：3年
9 | 电源线 | 1.规格：2.5平方 | 卷 | 5 | 365 | 1825 |  |  | 1、品牌：正太、湘江、湘佳达 2、100米/卷硬线
2.安装（管内穿线）
10 | 金属线管 | 1.规格：Q20 | 米 | 150 | 4.5 | 675
2.安装（吊顶内）
11 | 干粉灭火器 | 1. 型号：MFZ/ABC4 | 具 | 132 | 75 | 9900 |  |  | 1、品牌：蓝盾、福临、新万江 2、新国标
2. 安装上楼
12 | 二氧化碳灭火器 | 1. 型号：MT/2 | 具 | 8 | 135 | 1080 |  |  | 品牌：蓝盾、福临、超宇
2. 安装上楼
13 | 箱子 | 1. 大红无菱角 | 只 | 62 | 58 | 3596
2. 2具装
14 | 疏散指示灯 | 1.型号：DJ-BLZD-01A | 块 | 4 | 75 | 300 |  |  | 1、品牌：劳士、井伦、东君 2、必须与宿舍新装指示牌同一材质 3、核心产品
2.拆除与安装
15 | 微型消防柜 | 1.规格：1800*1200*400 | 个 | 1 | 1180 | 1180
16 | 消防防护服 | 1.规格：常规款加厚/藏青色 | 套 | 4 | 820 | 3280 |  |  | 1、阻燃、隔热、防水透气、防静电、3c 2、核心产品
17 | 消防头盔 | 1.规格：常规 | 个 | 4 | 112 | 448 |  |  | 防冲击、防腐蚀、防热辐射、反光绝缘 3C
18 | 消防手套 | 1.规格：常规 | 双 | 4 | 42 | 168 |  |  | 绝缘耐高温、阻燃耐酸碱、抗油、防静电 3C
19 | 消防靴子 | 1.规格：常规 | 双 | 4 | 65 | 260 |  |  | 耐高温高压、耐一般化学品、防砸、防穿刺、防静电、防割 3C
20 | 消防腰斧 |  | 把 | 2 | 60 | 120
21 | 头灯 |  | 支 | 4 | 105 | 420
22 | 消防水带 | 1.规格：8-65-20 | 卷 | 4 | 138 | 552 |  |  | 品牌：蓝盾、神龙、飞海
23 | 水带接扣 | 1.规格：DY65 | 对 | 4 | 35 | 140 |  |  | 品牌：四海、神龙、鼎力
24 | 消防水枪 | 1.规格：KY65 | 支 | 4 | 36 | 144 |  |  | 品牌：四海、神龙、鼎力
25 | 断线绝缘钳 |  | 把 | 2 | 138 | 276
26 | 安全绳 | 1.规格：12mm*20m | 根 | 4 | 58 | 232 |  |  | 带钢芯破断强度：大于40千牛，200度高温下5分钟内不熔断。
27 | 消防扳手 | 加厚 | 把 | 2 | 35 | 70
28 | 水基型灭火器 | 1.规格：MPZ/3 | 具 | 2 | 122 | 244 |  |  | 品牌：蓝盾、福临、鸣宇
29 | 扩音器 |  | 把 | 1 | 66 | 66
30 | 自救呼吸器 | 1.规格：TLZ30A | 个 | 4 | 32 | 128
合计人民币大写： | [5 empty] | 48923.2
备注：1、包括运输、安装、税费等一切费用。 2、总价不能超过预算控制价，分项报价不能超过分项控制价，并注明品牌、产地、型号规格等。
公司名称： 盖章：