## E.01.2-1 单位工程清单汇总表(费率)
表E.1.2 单位工程清单汇总表
工程名称：安装工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计 |  | 87819.51
1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费 |  |  | 87819.51
1.1.1 | 人工费 |  |  | 27867.43
1.1.2 | 材料费 |  |  | 54560.27
1.1.2.1 | 其中：工程设备费
1.1.3 | 机械费 |  |  | 366.95
1.1.4 | 管理费 |  | 16.08 | 4491.11
1.1.5 | 利润 |  | 2 | 533.76
1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费
2 | 措施项目费 |  |  | 4745.83
2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  | 5.29 | 1474.19
3 | 其他项目费 |  |  | 4390.98
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  | 4390.98
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 1+2+3-3.2 | 9 | 8726.07
单位工程建安造价 |  | 1+2+3+4 | 105682.39
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

## E.02.1-1 分部分项工程项目清单计价表(实体清单+子目+项目特征不分页)
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030904001001 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器; 2.规格:泰和安 TX3211-DZ; | 只 | 189 | 40.24 | 7605.36 | 7605.36
1.1 | C9-1换 | 点型探测器 感烟 无吊顶~ 换:点型探测器[泰和安 JTY-TX3100D |  | 只 | 189 | 40.24 | 7605.36
2 | 030904007001 | 输入/输出模块 | 1.名称:输入/输出模块; 2.规格:泰和安 TX3211; | 只 | 4 | 142.91 | 571.64 | 571.64
2.1 | C9-16换 | 模块(接口)安装 控制模块(接口) 单输出~ 换:输入/输出模块[泰和安 TX3211] |  | 只 | 4 | 142.91 | 571.64
3 | 030904003001 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮; 2.规格:泰和安 J-SJP-M-TX3142A; | 只 | 16 | 43.03 | 688.48 | 688.48
3.1 | C9-15换 | 按钮安装~ 换:手动报警按钮[泰和安 J-SJP-M-TX3142A] |  | 只 | 16 | 43.03 | 688.48
4 | 030904003002 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮; 2.规格:泰和安 TX3153A; | 只 | 26 | 43.03 | 1118.78 | 1118.78
4.1 | C9-15换 | 按钮安装~ 换:消火栓按钮[泰和安 TX3153A] |  | 只 | 26 | 43.03 | 1118.78
5 | 030904004001 | 火灾声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器; 2.规格:泰和安 TX3307; | 只 | 16 | 47.81 | 764.96 | 764.96
5.1 | C9-49换 | 重复显示器、警报装置、远程控制器安装 警报装置 声光报警~ 换:火灾声光报警器[泰和安 TX3307] |  | 只 | 16 | 47.81 | 764.96
6 | 030505006001 | 铅酸蓄电池 | 1.名称:铅酸蓄电池; 2.规格:6FM-33 12V33Ah; 3.备注:报警主机备用电源电池; | 台 | 2 | 221.76 | 443.52 | 443.52
本页小计 | [6 empty] | 11192.74
87819.51
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
6.1 | C9-63换 | 消防通讯、报警备用电源安装 消防报警 备用电源~ 换:消防电源[6FM-33 12V33Ah] |  | 台 | 2 | 221.76 | 443.52
7 | 030505005001 | 吸顶明装音箱 | 1.名称:吸顶明装音箱; 2.规格:泰和安 TX3356，消防广播音箱; | 只 | 36 | 34.32 | 1235.52 | 1235.52
7.1 | C9-58换 | 火灾事故广播安装 吸顶式扬声器~ 换:吸顶明装音箱[泰和安 TX3356] |  | 只 | 36 | 34.32 | 1235.52
8 | 030904007002 | 设备地址编码 | 1.名称:设备地址编码; 2.类型:全点位设备单点地址编码调试; | 点 | 287 | 18 | 5166 | 5166
8.1 | 换 | 设备地址编码 |  | 点 | 287 | 18 | 5166
9 | 030904008001 | 端子箱 | 1.名称:端子箱;300*400*100 2.型号:消防专用接线端子箱; | 台 | 2 | 174.33 | 348.66 | 348.66
9.1 | C4-1631换 | 接线箱安装 明装 接线箱半周长（mm以内） 700~ 换:端子箱 300*400*100 |  | 10个 | 0.2 | 1743.37 | 348.67
10 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线; 2.规格:ZR-BVR-1*2.5铜芯控制线; 3.配线形式:管内穿线; | m | 3600 | 5.27 | 18972 | 18972
10.1 | C4-1457换 | 管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面（mm2以内） 2.5~ 换:ZR-BVR-1*2.5铜芯控制线 |  | 100m单线 | 36 | 527.62 | 18994.32
11 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆; 2.规格:RVV-10*1.5多芯控制电缆; 3.敷设方式:管内穿线; | m | 229 | 30.64 | 7016.56 | 7016.56
11.1 | C4-831换 | 控制电缆敷设 电缆（芯以下） 14~ 换:控制电缆RVV-10*1.5多芯 |  | 100m | 2.29 | 3064.24 | 7017.11
12 | 030412001001 | 金属线管 | 1.名称:金属线管; 2.材质:JDG20镀锌钢管，敷设+两遍防火涂; | m | 1429 | 17.72 | 25321.88 | 25321.88
本页小计 | [6 empty] | 58060.62
87819.51
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
12.1 | C4-1192换 | 砖、混凝土结构明配 薄壁钢管公称口径（mm以内） 20~ 换:电线管JDG20 |  | 100m | 14.29 | 1772.57 | 25330.03
13 | 030412006001 | 金属接线盒 | 1.名称:金属接线盒; 2.规格:7*7金属明装接线盒; | 个 | 287 | 14.93 | 4284.91 | 4284.91
13.1 | C4-1638换 | 接线盒安装 明装 防爆接线盒~ 换:金属接线盒 |  | 10个 | 28.7 | 149.38 | 4287.21
14 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.规格、型号:DN150，喷淋停水拆旧换新; | 个 | 2 | 647.91 | 1295.82 | 1295.82
14.1 | C9-126换 | 水流指示器安装 沟槽法兰连接 公称直径（mm以内） 150~ 换:水流指示器 DN150~ 换:沟槽法兰 DN150 |  | 个 | 2 | 647.91 | 1295.82
15 | 030904010001 | 火灾显示盘 | 1.名称:火灾显示盘; 2.规格:泰和安楼层显示器; | 台 | 2 | 623.85 | 1247.7 | 1247.7
15.1 | C9-48换 | 重复显示器、警报装置、远程控制器安装 重复显示器~ 换:楼层显示盘 |  | 台 | 2 | 623.85 | 1247.7
16 | 030501008001 | 报警回路卡 | 1.名称:报警回路卡; 2.类别:200点位主机回路板; | 块 | 1 | 2050.89 | 2050.89 | 2050.89
16.1 | C5-21换 | 附属设备安装 各类模块 |  | 块 | 1 | 2050.89 | 2050.89
17 | 030902010001 | 厨房双瓶自动灭火装置 | 1.型号、规格:型号：CMJS18-2、灭火剂容量：11.5*2、含管网9m及喷嘴16个; 2.安装部位:厨房; | 套 | 1 | 5139 | 5139 | 5139
17.1 | C9-196换 | 有管网储存装置安装 储存容器规格（L） 40~ 换:厨房双瓶自动灭火装置 |  | 套 | 1 | 5139 | 5139
18 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.部位:管线穿墙开孔、墙体钻孔; | 个 | 22 | 15.39 | 338.58 | 338.58
18.1 | C10-938换 | 砖墙打堵洞眼 洞口尺寸(mm以内) 100×100~墙体厚度为370mm |  | 10个 | 2.2 | 153.96 | 338.71
本页小计 | [6 empty] | 14356.9
87819.51
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 030909003001 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统装置调试 256点以下 | 系统 | 1 | 2331.08 | 2331.08 | 2331.08
19.1 | C9-233*0.4换 | 自动报警系统装置调试 256点以下~ 单价*0.4 |  | 系统 | 1 | 2331.08 | 2331.08
20 | 040601032001 | 锯缝 | 1.类别:混凝土路面锯缝深度15cm; | m | 41 | 32.63 | 1337.83 | 1337.83
20.1 | D2-126 + D2-127*10换 | 缩缝 锯缝机锯缝 缝深（cm) 5cm~实际缝深(cm):15 |  | 100m | 0.82 | 1631 | 1337.42
21 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土; 2.厚度:15cm; | m2 | 2.05 | 30.26 | 62.03 | 62.03
21.1 | D10-5 | 拆除混凝土路面层 风镐拆除 厚15cm内 |  | 100㎡ | 0.0205 | 3024.52 | 62
22 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.弃料品种:石渣; 2.外运距离:5KM; 3.其他:包含外运渣土手续费; | m3 | 0.308 | 102.12 | 31.45 | 31.45
22.1 | N1-178 + N1-179*4换 | 建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内~实际运距(m):5000 |  | 10m3 | 0.0308 | 1021.39 | 31.46
23 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管; 2.材质:PVC50; 3.配置形式:埋地; | m | 20.5 | 13.36 | 273.88 | 273.88
23.1 | C4-1372换 | 半硬质阻燃管埋地敷设 公称直径（mm以内） 50~ 换:半硬塑料管 PVC50 |  | 100m | 0.205 | 1334.81 | 273.64
24 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30; 2.厚度:15cm; | m2 | 2.05 | 84.38 | 172.98 | 172.98
24.1 | A10-21换 | 室外道路 面层 混凝土面层~ 换:商品混凝土（砾石） C30(商品砼) |  | 10m3 | 0.03075 | 5478.83 | 168.47
24.2 | A10-22 | 室外道路 面层 混凝土路面养护 |  | 100m2 | 0.0205 | 220.49 | 4.52
本页小计 | [6 empty] | 4209.25
合 计 | [6 empty] | 87819.51
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

## E.03.1 措施项目清单计价表
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | 1474.19 |  | 1474.19
2 | 031401011001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | 317.69 |  | 317.69
3 | 031401010001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | 401.29 |  | 401.29
4 | 031401012001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 1075.68 |  | 1075.68
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | 140.51 |  | 140.51
6 | 031401001001 | 脚手架 |  | 1336.47 |  | 1336.47
本页小计 |  |  |  | 4745.83
合 计 |  |  |  | 4745.83
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.04.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 暂列金额 | 4390.98 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 4390.98 |  |  | —

## E.04.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：安装工程 标段： | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额 （元） | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 不可预见费 | 87819.51 | 5 | 4390.98
2
|  | - | - |  |  |  | -
本页小计 |  | - | - | 4390.98 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 4390.98 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”， 并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## E.05.1 增值税计价表
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
4745.83
1 | 增值税 |  | 96956.32 | 9 | 8726.07
合 计 |  |  |  |  | 8726.07

## E.12.1 人工、材料、机械汇总表
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第1页、共5页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 29347.355 | 0.95 | 27879.99 | 人工系数:0.95;
2 | 01030100003 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 | kg | 3.24 | 4.66 | 15.1
3 | 01090100010 | 圆钢 Φ6-10 | kg | 13.29 | 3.304 | 43.91
4 | 01130300003 | 镀锌扁钢 60×6 | kg | 0.62 | 4.83 | 2.99
5 | 01150300001 | 六角空心钢 | kg | 0.013 | 8.19 | 0.11
6 | 01290300011 | 镀锌薄钢板 δ2.5mm | m2 | 1.89 | 95.99 | 181.42
7 | 02010300003 | 石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm | kg | 2.2 | 8.85 | 19.47
8 | 02130100003 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.046 | 3.54 | 0.16
9 | 02191100001 | 塑料胀管 Φ6 | 个 | 1119.2 | 0.19 | 212.65
10 | 02191100002 | 塑料胀管 Φ6-8 | 个 | 2271.724 | 0.24 | 545.21
11 | 03010300004 | 半圆头螺钉 M6mm-12mm×M12mm-50mm | 个 | 8.2 | 0.2 | 1.64
12 | 03010300018 | 镀锌自攻螺钉 M4mm-6mm×M20mm-35mm | 十个 | 13.44 | 0.43 | 5.78
13 | 03010300025 | 木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm | 个 | 171.48 | 0.02 | 3.43
14 | 03010300036 | 自攻螺钉 M4mm×30mm | 个 | 16 | 0.02 | 0.32
15 | 03010500005 | 半圆头镀锌螺栓带帽带垫 M2-5×15-50 | 套 | 599.22 | 0.16 | 95.88
16 | 03010500033 | 地脚螺栓带帽带垫 M8×120 | 套 | 8.16 | 0.68 | 5.55
17 | 03010500049 | 镀锌精制六角螺栓带帽带垫 M8×80-120 | 套 | 8.2 | 0.8 | 6.56
18 | 03010500062 | 镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 55.876 | 0.48 | 26.82
19 | 03010500137 | 精制六角螺栓带帽带垫 M16×65-80 | 套 | 2.1 | 0.99 | 2.08
20 | 03010700025 | 膨胀螺栓 M12×100 | 套 | 4.1 | 0.88 | 3.61
21 | 03010700037 | 镀锌滚花膨胀螺栓 M8 | 套 | 8 | 0.45 | 3.6
22 | 03130100020 | 低碳钢焊条 J422 Φ2.5 | kg | 1.429 | 6.02 | 8.6
23 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 | kg | 3.6 | 22.12 | 79.63
24 | 03130400001 | 焊锡 | kg | 7.36 | 46.02 | 338.71
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 29483.22
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第2页、共5页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
25 | 03130400003 | 焊锡膏 50g/瓶 | kg | 3.75 | 42.79 | 160.46
26 | 03130600008 | 合金钢钻头 | 个 | 3.289 | 4.42 | 14.54
27 | 03130600014 | 合金钢钻头 一字形 | 个 | 0.008 | 30.97 | 0.25
28 | 03130600017 | 冲击钻头 Φ6-12 | 个 | 27.723 | 6.2 | 171.88
29 | 03130600023 | 冲击钻头 Φ14 | 个 | 0.08 | 11.95 | 0.96
30 | 03130700001 | 锯条 综合 | 根 | 0.205 | 0.58 | 0.12
31 | 03130700003 | 钢锯条 | 条 | 1.832 | 0.71 | 1.3
32 | 03130700006 | 锯缝机锯片 Φ500 | 片 | 1.099 | 230.09 | 252.87
33 | 03210100038 | 圆钉 | kg | 0.054 | 6.5 | 0.35
34 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4-2.5 | kg | 4.123 | 5.35 | 22.06
35 | 03210900014 | 其他铁件 综合 | kg | 0.111 | 5.75 | 0.64
36 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 33.542 | 0.38 | 12.75
37 | 04030400001 | 粗净砂 | m3 | 0.097 | 90 | 8.73
38 | 12410100001 | 塑料扁形标志牌 100×150 | 个 | 28.992 | 4.39 | 127.27
39 | 13010300002 | 清油 C01-1 | kg | 4.813 | 6.76 | 32.54
40 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 18.863 | 14 | 264.08
41 | 13070700002 | 白铅油 | kg | 10.98 | 7.46 | 81.91
42 | 14030100001 | 汽油 | kg | 17.122 | 9 | 154.1
43 | 14050100006 | 油漆溶剂油 200# | kg | 4.573 | 6.45 | 29.5
44 | 14330300001 | 乙醇（酒精） 纯度99.5% 工业用 | kg | 0.092 | 7.78 | 0.72
45 | 14410000030 | 厌氧胶 325# 200g | 瓶 | 0.24 | 71.5 | 17.16
46 | 14430300006 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.768 | 2.42 | 4.28
47 | 14430300015 | 塑料粘胶带 20mm×50m | 卷 | 37.8 | 2.75 | 103.95
48 | 20330100001 | 橡皮垫 δ2mm | m2 | 0.04 | 25.19 | 1.01
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 1463.43
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第3页、共5页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
49 | 28032100001 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.0mm2 | m | 3.054 | 0.77 | 2.35
50 | 29062100008 | 塑料线卡 Φ15以下 | 个 | 14 | 0.11 | 1.54
51 | 29062100011 | 镀锌电缆固定卡子 2×35 | 个 | 42.869 | 1.8 | 77.16
52 | 29250700002 | 铝牌 100×200×1 | 个 | 3 | 27.88 | 83.64
53 | 34050100004 | 打印纸 132-1 | 箱 | 0.048 | 78.76 | 3.78
54 | 34110100002 | 水 | t | 29.904 | 4.1 | 122.61
55 | 34110200001 | 电 | kW·h | 0.557 | 0.75 | 0.42
56 | 35010300001 | 木模板 | m3 | 0.004 | 1843.33 | 7.37
57 | 35290100002 | 磅秤 500kg以内 | 台 | 0.01 | 1500 | 15
58 | 55411700002 | 充电电池 5# | 节 | 2 | 12.17 | 24.34
59 | 80210400005 | 商品混凝土（砾石） C30 | m3 | 0.314 | 400 | 125.6
60 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 79.783 | 1 | 79.78
61 | WJJ030102 | 镀锌锁紧螺母 | 个 | 176.624 | 0.5 | 88.31
62 | WJJ172577~4 | 半硬塑料管 PVC50 | m | 21.73 | 6.92 | 150.37
63 | WJJ181508 | 镀锌管接头 | 个 | 294.374 | 0.5 | 147.19
64 | WJJ182501 | 管卡子 | 个 | 823.104 | 0.5 | 411.55
65 | WJJ201103~1 | 沟槽法兰 DN150 | 片 | 4 | 45 | 180
66 | WJJ230103~1 | 厨房双瓶自动灭火装置 | 套 | 1 | 4500 | 4500
67 | WJJ231301~1 | 水流指示器 DN150 | 个 | 2 | 280 | 560
68 | WJJ233702~2 | 点型探测器[泰和安 JTY-TX3100D | 只 | 190.89 | 20 | 3817.8
69 | WJJ233902~3 | 火灾声光报警器[泰和安 TX3307] | 只 | 16.16 | 24 | 387.84
70 | WJJ234001~2 | 输入/输出模块[泰和安 TX3211] | 只 | 4.04 | 37 | 149.48
71 | WJJ234101~1 | 楼层显示盘 | 台 | 2 | 401 | 802
72 | WJJ234304~2 | 吸顶明装音箱[泰和安 TX3356] | 只 | 36.36 | 15 | 545.4
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 12283.53
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第4页、共5页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
73 | WJJ234502~2 | 消防电源[6FM-33 12V33Ah] | 台 | 2 | 150 | 300
74 | WJJ262102~1 | 手动报警按钮[泰和安 J-SJP-M-TX3142A] | 个 | 16.16 | 16 | 258.56
75 | WJJ262102~3 | 消火栓按钮[泰和安 TX3153A] | 个 | 26.26 | 16 | 420.16
76 | WJJ280301~1 | ZR-BVR-1*2.5铜芯控制线 | m | 3888 | 4 | 15552
77 | WJJ280306~1 | 控制电缆RVV-10*1.5多芯 | m | 232.435 | 25 | 5810.88
78 | WJJ290603 | 塑料护口（电管） | 个 | 176.624 | 0.5 | 88.31
79 | WJJ290614~1 | 电线管JDG20 | m | 1471.87 | 6 | 8831.22
80 | WJJ291105~3 | 端子箱 300*400*100 | 个 | 2 | 100 | 200
81 | WJJ291107~1 | 金属接线盒 | 个 | 292.74 | 2 | 585.48
82 | 补充主材8~1 | 报警回路卡 | 块 | 1 | 2000 | 2000
83 | 补充主材9 | 设备地址编码 | 点 | 287 | 18 | 5166
84 | J1-48 | 手持式风动凿岩机 小型 | 台班 | 0.075 | 12.23 | 0.92
85 | J3-18 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型 | 台班 | 0.018 | 701.54 | 12.63
86 | J4-3 | 载重汽车 装载质量(t) 4 中型 | 台班 | 0.023 | 467.44 | 10.75
87 | J4-11 | 自卸汽车 装载质量(t) 5 中型 | 台班 | 0.021 | 664.62 | 13.96
88 | J4-37 | 手动液压叉车 小型 | 台班 | 0.5 | 12.4 | 6.2
89 | J6-19 | 混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小型 | 台班 | 1.538 | 32.47 | 49.94
90 | J6-22 | 混凝土振动器 附着式 小型 | 台班 | 0.028 | 10.05 | 0.28
91 | J7-124 | 电锤 520W 小型 | 台班 | 0.05 | 8.5 | 0.43
92 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型 | 台班 | 1.429 | 62.45 | 89.24
93 | J9-10 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 20 小型 | 台班 | 0.32 | 78.84 | 25.23
94 | J10-13 | 内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小型 | 台班 | 0.041 | 282.15 | 11.57
95 | J12-23 | 自耦调压器 TDJC-S-1 小型 | 台班 | 0.48 | 12.32 | 5.91
96 | J12-76 | 滚槽机 小型 | 台班 | 0.09 | 24.15 | 2.17
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 39441.84
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第5页、共5页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
97 | Y9-3 | 手持式万用表 10000计数,真有效值 | 台班 | 8.41 | 4.08 | 34.31
98 | Y10-4 | 接地电阻测试仪 量程∶0.001Ω-299.9kΩ | 台班 | 0.12 | 53.45 | 6.41
99 | Y10-6 | 接地引下线导通电阻测试仪 量程∶1-1999mΩ | 台班 | 0.1 | 13.55 | 1.36
100 | Y10-8 | 交/直流低电阻测试仪 量程∶1μΩ-2MΩ,,精度∶±0.05% | 台班 | 0.19 | 7.35 | 1.4
101 | Y27-1 | 直流稳压电源 输出∶0-30V,0-30A,单路,双表头数显 | 台班 | 2.48 | 15.53 | 38.51
102 | Y27-3 | 交流稳压电源 高精度净化式2kV·A | 台班 | 2.48 | 10.94 | 27.13
103 | Y36-15 | 对讲机(一对) 最大通话距离∶5km | 台班 | 2 | 4.22 | 8.44
104 | Y39-2 | 精密声级计 声压∶38-140dB,频率∶0Hz-18kHz | 台班 | 1.2 | 5.63 | 6.76
105 | Y42-8 | 火灾探测器试验器 报警响应时间∶<30s | 台班 | 4.38 | 3.97 | 17.39
106 | AZCSQTF | 安装措施其他费 | 元 | 1336.47 | 1 | 1336.47
元
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 1478.18
| 合 计 |  | 元 |  |  | 84150.2
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。